MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2026-CMS

| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº: |  |
| BAIRRO: |  |  |  |  |  |  |  | CIDADE: |  |  |  |  |  |
| TELEFONE: |  |  |  |  |  |  | E-MAIL: |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALIDADE DA PROPOSTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Itens | Descrição | Métrica | Qde | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Painel LED; potência mínima de 48 W; formato quadrado; dimensões de 60x60 cm para o encaixe e 62x62 cm de largura total; luminária de embutir; cor branca; temperatura de cor 6500K (branco frio); bivolt automático. | Unidade | 4 |  |  |  |
| 2. | Plafons LED; potência mínima de 36 W; formato quadrado; dimensões de 40×40 cm; Plafons de sobrepor; cor branca; temperatura de cor 6500K (branco frio); bivolt automático. | Unidade | 130 |  |  |  |
| 3. | Projetor LED; potência de 200 W; tipo Refletor uso externo; cor da carcaça: Preto; proteção IP66; temperatura de cor 6500K (branco frio); bivolt automático. | Unidade | 10 |  |  |  |
| 4. | Relé Fotoeletrônico; modelo RFE-11; Potência de 1000W; uso externo; Biv; bivolt automático. | Unidade | 2 |  |  |  |
| Valor Total da Proposta de preços: |  |  |  |  |  |  |

****Informar a marca e o modelo de cada item.

Sarandi, xx de xxxxxx de 2026 .

Responsável:

Empresa:

CNPJ:

Carimbo CNPJ:

DECLARAÇÕES UNIFICADAS

A empresa______________________________________inscrita no CNPJ sob o nº__________________ vem, através deste documento sob pena da Lei, DECLARAR a quem possa interessar que:

- que, nesta proposta, os valores apresentados englobam todos os custos operacionais da atividade, incluindo lucro, fretes, seguros, tributos e demais despesas diretas e indiretas necessárias ao cumprimento integral do objeto, sem direito a custos adicionais.

- sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, de 1988, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo sob a condição de menor aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

- que não possui na nossa cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º, e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

- de que o quadro societário não é composto por nenhum parente ou integrante da Administração Pública, tais como: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Vereadores ou Servidores Municipais de Sarandi-PR, bem como as pessoas ligadas a qualquer um deles por matrimônio, subsistindo a proibição até seis (6) meses após findas as respectivas funções, nos termos do art. 78º da Lei Orgânica do Município de Sarandi/PR.

- para os devidos fins, que os produtos ofertados atendem, no que couber, aos critérios de sustentabilidade ambiental previstos na legislação aplicável.

- para os devidos fins, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, IV, da Lei nº 14.133, de 2021.

- Sarandi, [dia] de [mês] de [ano].

Responsável:

Empresa:

CNPJ: